使用说明

一、打开“ModeBusRTU调试工具CRC16版”软件

选择端口号

二、选择对应端口号即可

三、打开串口

四、打开“通讯协议V2基本控制指令”：

将指令复制到到发送区后，自动计算CRC16的校验码，点击“手动发送”即可。