使用说明

一、打开“串口调试助手”软件

选择十六进制发送

选择十六进制显示

选择端口号

二、选择对应有端口号，并选择“十六进制显示“和“十六进制发送”打勾

三、打开“串口”

四、打开“通讯协议V2基本控制指令”：

将指令复制到到发送区进行手动发送，即可实现对声光报警器的控制。